Szczecińskie TBS Sp. z o.o.

Dział Inwestycji

w miejscu

Dot: P 8/W/DI/2025 – wymiana pionów instalacji wod-kan i poziomów w piwnicach w
                                   budynku przy ul. Śląskiej 41 front w Szczecinie

W załączeniu przesyłam treść pytania nr 1, które w dniu 20 maja 2025 r. zostało przesłane
 i dotyczy postępowania na wymiana pionów instalacji wod-kan i poziomów w piwnicach 
w budynku przy ul. Śląskiej 41 front w Szczecinie

Pytanie nr 1

W jakim zakresie Wykonawca będzie musiał odtworzyć ewentualne istniejące zabudowy instalacji, które trzeba będzie zdemontować oraz uszkodzone podczas wymiany w miejscach prowadzenia istniejących i nowych rur ściany i stropy? Czy należy wykonać na „ surowo” płytą g-k, klejem gipsowym ze szpachlowaniem lub bez, uzupełnieniem płytek itp.?

Odpowiedź na pytanie nr 1

W swojej ofercie cenowej Wykonawca powinien ująć zabudowę pionów z płyty g-k bez szpachlowania  o powierzchni 40 m2 i ułożenie płytek ściennych o powierzchni 40 m2.

Zastosowane płytki winny być tożsame z istniejącymi lub bardzo zbliżonymi, jeśli nie będzie tożsamych. Do oferty należy przyjąć płytki w cenie 100 zł/m2. Powyższe prace zostaną  rozliczone powykonawczo, na podstawie obmiarów  i faktury za zakupione płytki.