Szczecin, dnia 17 lipca 2025 roku.

L.dz. STBS/KZZ/SZZ/AS/P12/                     /2025

dotyczy:	przetargu na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych budynku położonego przy ul. Jagiellońskiej 93 w Szczecinie

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o., zwane dalej                   Zamawiającym, w nawiązaniu do zapytania dotyczącego postępowania nr P12/W/DZE/2025 na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych budynku położonego przy ul. Jagiellońskiej 93 w Szczecinie, udziela odpowiedzi jak niżej:

Pytanie 1:

W kosztorysie ślepym nie ma punktu dotyczącego wykopów, czy maja być wykonane                  wykopy, jeżeli rak to na jaką głębokość, Czy wystarczy 150 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z wykonania wykopów.

Pytanie 2:

Czy iniekcja ma być wykonana od środka piwnic, czy tylko ściany zewnętrzne po wykonaniu wykopów ?

Odpowiedź:

Iniekcja od środka wg przedmiaru dołączonego do SWZ (załącznik nr 1 do SWZ).

Pytanie 3:

W załączniku znajduje się informacja nie ujęta w kosztorysie dotycząca wykonania podbicia fundamentów, W jakim zakresie ma być wykonane podbicie i w jakiej części budynku i jakiej klasy ma być zastosowany beton, chyba, że przewidziana jest inna technologia.

Odpowiedź:

Prace dotyczą wykonania iniekcji ścian piwnic od środka wg załączonego przedmiaru.

Pytanie 4:

W opisie prac wyszczególniony jest także styropian ale bez uszczegółowienia. Czy musi być zastosowany XPS czy wystarczy Aqua.

Odpowiedź: Odkrywka pokazała, że styropian już jest 10 cm.

Pytanie 5:

Jaka papa ma być zastosowana modyfikowana SBS na włóknienie poliestrowej czy           wystarczy na osnowie z włókna szklanego lub na tekturze?

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z wykonania wykopu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że na podstawie zapisów SWZ rozdział XI, pkt. 2, dokonuje modyfikacji SWZ:

- W rozdziale IV w pkt 2 wykreśla się zapis pkt 2.2. (Zamawiający odstępuje od realizacji robót wymienionych w wykreślonym załączniku)

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.