[image: image1.jpg]Szczecinskie Towarzystwo
Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0.

ul. Bohateréw Getta Warszawskiego 1a, 70-302 Szczecin
tel. 914309100, fax 9143091 44
e-mail: biuro@stbs.pl

www.stbs.pl
KRS 0000157810, kapitat zaktadowy 271 701 277 zt
NIP 852-18-50-722 « REGON 811015666





Szczecin 9.12.2025 r.
L. dz. STBS/KZZ/GD/  29286  /2025
Odpowiedzi na pytania 
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu na remontu dachu budynku przy ul. Chodkiewicza 3 w Szczecinie (P 24/W/DZE/2025).  

Zamawiający informuje, że do w/w. postępowania wpłynęły zapytania:

1. Które rynny są do wymiany od frontu czy od oficyny?

2. Co oznacza ewentualna wymiana rur spustowych?

3. Co się dzieje pod zabezpieczeniem dachu? Czy deskowanie jest do wymiany jeżeli tak to ile m2??

Odpowiedzi:
Ad.1.   Wymianie podlega  rynna od frontu budynku.
Ad.2.
Rury spustowe należy również wymienić.
Ad.3.
Przyjęto wymianę deskowania w ilości ok. 10 % powierzchni dachu.
Otrzymują:

1. Do publikacji na stronie internetowej STBS (wszyscy wykonawcy)
[image: image2.jpg]Szczeciniskie Towarzystwo
Budownictwa Spotecznego

Sp.zo.0.







