[image: image1.png]Szczeciriskie Towarzystwo
Budownictwa Spotecznego

Sp.zo.0.



Szczecin 19-12-2025 r.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH

Dotyczy: Remontu klatki schodowej przy ul. Wyszyńskiego 5  w  Szczecinie

ZARZĄDZANYM  I ADMINISTROWANYM  PRZEZ SZCZECIŃSKIE

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. z  o.o.

Klasyfikacja specyfikacji technicznej według Wspólnego Słownika Zamówień CPV

KOD CPV  45453000-7  zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień oznacza Roboty    

                                         remontowe i renowacyjne w grupie NACE 45.4

KOD CPV  45420000-7  zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień oznacza roboty w zakresie 

                                        zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie w grupie NACE 45.4

Klasyfikacja specyfikacji dotyczy pełnego zakresu robót remontowo – budowlanych .

                                                                      1
Zawartość specyfikacji:  

I. Informacje ogólne.

1) Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe  na  klatce schodowej w budynku  w Szczecinie  przy ul. Wyszyńskiego 5 którego , właścicielem lub administratorem jest STBS Sp .z o.o.  

2) Roboty remontowe swoim zakresem obejmują roboty ogólnobudowlane takie jak:

         -  roboty tynkarskie 
            wraz z odgrzybianiem
         -  roboty stolarskie   

         -  roboty malarskie.

         - roboty betonowe i posadzkowe w zakresie robót rozbiórkowych

         -  roboty posadzkowe – wymiana wykładziny pcw  na wykładzinę trudnozapalną,

            antypoślizgową  o grubości 2,0 mm i grubości warstwy użytkowej min 0,55 mm, minimalna 

            kl. użytkowa -33 wraz z równaniem podłoża z desek poprzez przykręcenie płyt OSB grubości 

           10-12 mm  oraz wykonanie    posadzki z płytek gresowych na poziomie parteru  

         -  wymiana elementów drewnianych lub ich  naprawa –wymiana cokołów, 

            miejscowa wymiana uszkodzonych stopnic i podstopnic,  , naprawa stopnic

         -  roboty okładzinowe- licowanie ścian na poziomie parteru   z glazury

            ściennej o  odporności na plamienie w klasie 1-3    i nasiąkliwości 6-10%. z wykończeniem 

           narożników  pionowych   listwami wykończeniowymi z PCV;

         -  roboty elektryczne – wykonanie zabudowy pod orurowanie  dla mediów 

         - wymiana drzwi do piwnicy i na strych oraz do w-c na półpiętrach na typowe ( wkładka + z kpl
           kluczy dla  mieszkańców)

   3)  Roboty remontowe polegające  na malowaniu ścian i sufitów klatek schodowych swoim 
         zakresem  obejmują:

            - przygotowanie powierzchni ścian,  z wykonaniem uzupełniającym  gładzi dwuwarstwowych 
              z gruntowaniem i malowaniem farbami emulsyjnymi powierzchni  tynków( sufity) a także
              malowanie ścian farbą ftalową ( lamperie)
            - przygotowanie i malowanie elementów drewnianych ; balustrady ,stopnie schodowe, cokoły

    4)   Przedmiary inwestorskie sporządzane są w oparciu o katalogi nakładów  rzeczowych  KNR 

     lub w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR w oparciu o indywidualną inwestorską 

     kalkulację . Dopuszcza się zmiany w zastosowaniu innych technologii i materiałów pod

     warunkiem że ich parametry techniczne nie będą odbiegały od ujętych w kosztorysie inwestorskim 
          a normy zużycia będą zgodne z wybraną technologią.

    5)  Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.

a)  Przed przystąpieniem do właściwych robót remontowych należy przygotować 

      w uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego miejsce pobierania wody i prądu do 

      celów  budowlanych,

          b)  Zapewnić poprzez ustawienie kontenera lub samochodu bezpieczne składowanie 

                 materiałów rozbiórkowych do czasu ich wywiezienia na składowisko odpadów,

           c)  Utrzymywać w trakcie trwania robót remontowych porządek  na klatce schodowej

                 i w obrębie prowadzonych robót.

           d)  Nie wykonywać robót remontowych w sposób uciążliwy dla lokatorów mając 

                 szczególnie na względzie prowadzenie robót będących źródłem hałasu we właściwych 

                 godzinach.

           e)  Przy wykonywaniu robót remontowych należy bezwzględnie przestrzegać 

                obowiązujących przepisów z zakresu ochrony środowiska , bezpieczeństwa i higieny  

                 pracy.

           f)   Zapleczem magazynowo socjalnym podczas trwania robót mogą być tylko za zgodą 

                 przedstawiciela Zleceniodawcy pomieszczenia techniczne.

II.  Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz wymagania związane z ich 

      przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości

      w odniesieniu do postanowień odpowiednich norm.

   1)  )  Wszystkie zastosowane materiały budowlane,   powinny spełniać wymagania wynikające z  przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia  16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  (z uwzględnieniem nowelizacji tej ustawy dokonanej ustawą zmieniającą z dnia 25.06.2015 r.). Wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu, jeżeli nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu. Zastosowane wyroby budowlane powinny spełniać wymogi i posiadać odpowiednie dokumenty (w szczególności deklaracje właściwości użytkowych i deklaracje zgodności ) zgodne z ustawą o wyrobach budowlanych, jak również powinny być właściwie oznakowane.
   2)  Zastosowane do remontu materiały, wyroby i urządzenia powinny być transportowane  

         i składowane przed wbudowaniem w taki sposób aby nie były narażone na zmienne warunki

         atmosferyczne (woda, śnieg, wiatr i temperatura) i aby ich właściwości, własności  i cechy  

         gwarantowane przez producenta nie uległy pogorszeniu.

   3)  Ceny materiałów budowlanych użytych do remontu nie powinny przekraczać średnich 

         cen podawanych w wydawnictwie SEKOCENBUD a w przypadku braku cen w tym

          wydawnictwie według ORGBUD.

   4)   W szczególnych przypadkach po wcześniejszym uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez 

          zamawiającego możliwe będzie zastosowanie materiały o cenach innych niż opisane 

          w pkt  II  ustęp 3)  specyfikacji.

III  Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn budowlanych niezbędnych lub zalecanych do 

       wykonania robót zgodnie z założoną jakością;

1) Nie stawia się specjalnych wymogów w tym zakresie.

IV  Wymagania dotyczące środków transportu;

1) Nie stawia się specjalnych wymogów w tym zakresie.

 V  Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia 

      poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz 

      informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także wymagania 

      specjalne;

    1)  Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i warunkami 

          technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zgodnie ze sztuka budowlaną.

    2)  Specyfikacji technicznych nie można traktować jako uniwersalnego normatywu lub 

          podręcznika wykonywania robót budowlanych. Taką rolę spełniają „Warunki techniczne 

          wykonania i odbioru robót”. Do niedawna funkcjonowały 5-cio tomowe WTWiORB 

          opracowane w latach 70-tych i znowelizowane  na przełomie lat 80-tych/90-tych przez ITB:

       Tom   I    Budownictwo ogólne, 

       Tom   II   Instalacje sanitarne i przemysłowe, 

       Tom   III  Konstrukcje stalowe, 

       Tom   IV  Obmurza pieców przemysłowych i kotłów, 

       Tom   V    Instalacje elektryczne. 

       Tom   VI   Instalacje sanitarne.

        Warunki techniczne wykonania i odbioru robót opracowuje i publikuje w postaci 

        oddzielnych zeszytów Instytut Techniki Budowlanej oraz  COBRTI „INSTAL”.

             Dostępny jest również FACHOWY PORADNIK PROJEKTANTA, KIEROWNIKA 

                                                  BUDOWY I INSPEKTORA NADZORU 
              który zawiera szczegółowe wymagania w zakresie wykonywania robót budowlano – 

              montażowych i ich odbioru w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej i 
              przemysłowy                                          
              Wybrane obowiązujące normy na bazie których opracowano wymienione warunki 

              techniczne odbioru robót to:

PN-62/B-10144
Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-63/B-10145
Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-68/B-10020
Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze

     PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-65/B-10101

Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-75/B-10121

Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorz

PN-72/B-10122

Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-62/B-10144

Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-72/B-10180

Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10280

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.

VI   Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych 

   w nawiązaniu do dokumentów odniesienia;

   Szczegółowy opis czynności i zakresu odbioru robót dla wszystkich robót budowlanych w tym 

   remontowych zawarty jest w obowiązujących normach oraz „Warunkach technicznych 

   wykonania i odbioru robót” przytoczonych powyżej w pkt. V  ustęp  2).

VII  Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót;

    1)  Podstawą ustalenia zakresu i standardu wykonania robót jest ocena stopnia zniszczenia 

          i zakresu przeprowadzenia niezbędnych prac remontowych przez Zamawiającego.    

    2)  Na podstawie przeprowadzonej oceny i ustalonego zakresu robót sporządzony został  przez 

          Zamawiającego szczegółowy przedmiar robót budowlanych określający ilość i standard ich   

          wykonania

VIII Opis sposobu odbioru robót budowlanych;

  1)  Podstawą do przystąpienia do odbioru robót jest pisemne powiadomienie przez Wykonawcę

            o zakończeniu wszystkich robót i gotowości do ich odbioru.

      2) Zamawiający powołuje komisję odbiorową i we skazanym wykonawcy terminie w jego 

           obecności dokonuje czynności odbiorowych w wyremontowanej klatce.

IX  Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących;

      1)  Wszystkie roboty jakie występują w określonym przez Zamawiającego zakresie i standardzie 

             mają charakter robót podstawowych.

 2)   Rozliczenie robót podstawowych nastąpi na podstawie dokonanego przez Zamawiającego  

        odbioru końcowego robót. 

 X  Dokumenty odniesienia, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej w szczególności deklaracje właściwości użytkowych i deklaracje zgodności oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne:

1) Umowa o wykonanie robót remontowych.

2) Inwestorskie przedmiary robót budowlanych.

3) Zatwierdzony przez Zamawiającego kosztorys ofertowy Wykonawcy.

4) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych opisane w pkt  V.

5) Obowiązujące normy dla wskazanego przez Zamawiającego zakresu i standardu robót.

Wykaz niektórych obowiązujących norm zawarto w pkt  V.

