[image: image1.jpg]Budownictwa Spotecznego

Sp.zo.0.

’\_5 Szczeciniskie Towarzystwo
D






Szczecin 23.03.2026 r.

L. dz. STBS/DI/SPI/PJ/7006/2026
 Dot.: przetargu nr 2/W/DI/2026 na "Wykonanie docieplenia budynku przy ul. Monte Cassino 37a oficyna w Szczecinie."
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Monte Cassino 37a oficyna, reprezentowana przez Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Bohaterów Getta Warszawskiego 1a w związku z zapytaniem, które wpłynęło do postępowania przetargowego, udziela odpowiedzi jak niżej:

Pytanie 4:  

1. celem wyliczenia ilości bitumicznych izolacji pionowych ścian fundamentowych, proszę o podanie h ściany fundamentowej od wierzchu ławy fundamentowej do poziomu terenu,

2. czy należy odkopać ławy fundamentowe oraz je zaizolować jw.? Jeżeli należy zaizolować ławy fundamentowe, to proszę o podanie szerokości i wysokości ław.

3. czy obróbki blacharskie należy wykonać z blachy ocynkowanej gr. 0,7mm jak na rysunku, czy z blachy tytan-cynk i jakiej grubości ( wg. przedmiaru robót)

Odpowiedź 4:
1. W celu wyliczenia ilości bitumicznych izolacji pionowych ścian fundamentowych, należy przyjąć wysokość podaną w poz. 32 przedmiaru robót, tj. 1,6 m ppt.
2. Nie jest znana szerokość ławy/odsadzki, najprawdopodobniej jest odsadzka ceglana. Izolacje należy wykonać wyłącznie na wierzchu ławy/odsadzki.

3. Na styku z papą termozgrzewalną należy stosować blachę stalową ocynkowaną gr. 0.7mm. Pozostałe obróbki należy wykonać z blachy tytan-cynk gr.  0.7mm.

[image: image2.jpg]Szczecinskie Towarzystwo
Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0.

ul. Bohateréw Getta Warszawskiego 1a, 70-302 Szczecin
tel. 9143091 00, fax 9143091 44
e-mail: biuro@stbs.pl

www.stbs.pl
KRS 0000157810, kapitat zaktadowy 271 701 277 zt
NIP 852-18-50-722 « REGON 811015666






