[image: image1.jpg]Budownictwa Spotecznego

Sp.zo.0.

’\_5 Szczeciniskie Towarzystwo
D






Szczecin 08.04.2026 r.

L. dz. STBS/DI/SPI/PJ/             /2026
 Dot.: przetargu nr 3/W/DI/2026 na wykonanie remontu elewacji frontowej, klatki schodowej i prześwitu bramowego oraz docieplenie elewacji od strony podwórka budynku przy ul. Bogusława X 10 w Szczecinie
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Bogusława X 10, reprezentowana przez Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Bohaterów Getta Warszawskiego 1a, w związku z zapytaniem, które wpłynęło do ww. postępowania przetargowego, udziela odpowiedzi jak niżej:

Pytanie 1:  

Czy istniejące kanały wentylacyjne w ilości 3 szt. na całej wysokości elewacji tylnej zostaną zdemontowane przed wykonaniem prac dociepleniowych czy należy to uwzględnić w wycenie?

Odpowiedź 1:
Demontaż i ponowny montaż istniejących kanałów wentylacyjnych należy uwzględnić w wycenie.
[image: image2.jpg]Szczecinskie Towarzystwo
Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0.

ul. Bohateréw Getta Warszawskiego 1a, 70-302 Szczecin
tel. 9143091 00, fax 9143091 44
e-mail: biuro@stbs.pl

www.stbs.pl
KRS 0000157810, kapitat zaktadowy 271 701 277 zt
NIP 852-18-50-722 « REGON 811015666






