[image: image1.jpg]Budownictwa Spotecznego

Sp.zo.0.

’\_5 Szczeciniskie Towarzystwo
D






Szczecin 21.05.2026 r.

L. dz. STBS/DI/SPI/PJ/             /2026
 Dot.: przetargu nr 7/W/DI/2026 na wykonanie remontu elewacji od strony podwórza, wykonanie okładzin bramy frontowej oraz wymianę nawierzchni podwórza przy budynku przy Al. Wojska Polskiego 13 w Szczecinie
Wspólnota Mieszkaniowa przy al. Wojska Polskiego 13, reprezentowana przez Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Bohaterów Getta Warszawskiego 1a, w związku z zapytaniem, które wpłynęło do ww. postępowania przetargowego, udziela odpowiedzi jak niżej:

Pytanie 1:  

Prosimy o wyjaśnienie następującego zagadnienia:

zgodnie z przedstawionym projektem i przedmiarem robót Projektant zakłada skucie wszystkich istniejących tynków oraz wykonanie nowych tynków renowacyjnych.

Czy Inwestor dopuszcza zamianę powyższego na wykonanie uzupełnienia ewentualnych luźnych tynków a na całości wykonanie zbrojenia ściany siatką zatopioną w kleju i położenie tynku mineralnego o uziarnieniu np. 2 mm. Proponowane przez nas rozwiązanie obniży koszt wykonania m2 elewacji o około 40%.

Odpowiedź 1:
W dokumentacji przyjęte jest systemowe rozwiązanie gotowych tynków tradycyjnych (wapienno-piaskowych z dodatkiem trasu lub cementu) tj: obrzutka renowacyjna, zaprawa renowacyjna i zaprawa wykończeniowa. Łączna średnia grubość wypraw tynkarskich               ok 3 cm. Dopuszcza się zastosowanie gotowych zapraw systemowych renowacyjnych. Do wyceny należy przyjąć powyższe rozwiązanie.

Ewentualne zmiany rozwiązań projektowych będą rozpatrywane na etapie realizacji robót, po ocenie stanu istniejących tynków.
[image: image2.jpg]Szczecinskie Towarzystwo
Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0.

ul. Bohateréw Getta Warszawskiego 1a, 70-302 Szczecin
tel. 9143091 00, fax 9143091 44
e-mail: biuro@stbs.pl

www.stbs.pl
KRS 0000157810, kapitat zaktadowy 271 701 277 zt
NIP 852-18-50-722 « REGON 811015666






