Szczecin 06.02.2024 r.

L. dz. STBS/KZZ/BK/2705/2024

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja Specyfikacji warunków zamówienia

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na remontu dachu budynku przy Al. Piastów 16 w Szczecinie (Pn 1/W/DZE/2024).

Zamawiający informuje, że do w/w. postępowania wpłynęły zapytania:

- Czy Zamawiający przewiduje wizję lokalną?

- Czy rozliczenie jest ryczałtowe? Czy w trakcie remontu Zamawiający przewiduje zwiększenie kosztów wynagrodzenia?

- Czy można korzystać z podwórka w trakcie wykonywania prac remontowych?

- Czy można wjeżdżać ciężkim sprzętem z kontenerami w podwórko?

- Co należy naprawić i w jaki sposób zwieńczyć, jaki zakres jest na attyce? W załączeniu zdjęcie.

- Czy odtworzenie wieży wiąże się z wymianą zniszczonego drewna oraz odtworzeniem brakujących elementów wieży (elementy drewniane)?

- Czy wieża ma być zwieńczona i po remoncie wyglądać tak samo jak przed remontem? wykończenie (szpica)

- Czy chodnik przylegający do nieruchomości należy do Wspólnoty czy do ZDiTM?

- Czy przed remontem kominów zostanie przekazane Wykonawcy linowanie kominów czy Wykonawca musi wykonać to na własny koszt? Czy po wykonaniu remontu kominów ma być wykonane linowanie kominów?

Odpowiedzi:

Ad.1  – Termin wizji lokalnej należy ustalić z Zarządcą zasobu – Panem Marcinem Reginią, pod numerem tel.: 91 430 91 17, w godz. 1000 – 1500 od poniedziałku do piątku.

Ad.2 – Wynagrodzenie jest ryczałtowe. Sposób obliczenia ceny określa rozdział XV Specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), a zwiększenie kosztów wynagrodzenia określa § 8 wzoru umowy (załącznik nr 6 do SWZ).

Ad. 3 – Można korzystać z podwórka ale wjazd jest ograniczony.

Ad. 4 – Nie można wjeżdżać  ciężkim sprzętem na podwórko.

Ad. 5 – Na attyce wykonanie wymiany tynków od strony dachu i wymiana wszystkich obróbek (przedmiar - poz. 15 i 27).

Ad. 6 – Drewno konstrukcyjne i deski ujęte w pozycjach scalonych szacunkowo 70 % desek całego dachu poz. 6 + konstrukcja w dziale 2, elementy powyżej konstrukcji należy wycenić jako usługę stolarską + wymiana papy – ujęte w poz. 51 jako wycena zbiorcza, pozostałe roboty – rusztowanie poz. 49, wymiana blachy z miedzi poz. 50.

Ad. 8 – Chodnik należy do ZDiTM.

Ad.9 – Nie przewiduje się linowania kominów (należy dochować staranności przy przemurowaniu poprzez zabezpieczenie kanałów i wykonanie inwentaryzacji/ przeglądu kominiarskiego po zakończeniu prac).

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje Specyfikację warunków zamówienia (SWZ) prowadzonego postępowania w zakresie:

  - w rozdziale IX pkt 2 otrzymuje brzmienie: „Ustala się termin wniesienia wadium lub wpłynięcia na konto Wspólnoty Mieszkaniowej do dnia 14 lutego 2024 roku, do godziny 1000”;

- w rozdziale IX pkt 4 otrzymuje brzmienie: „Wadium przekazane w formie polecenia przelewu uważa się za zapłacone wtedy, gdy wpłynie na rachunek Zamawiającego w terminie do dnia 14 lutego 2024 roku, do godziny 1000”;

- w rozdziale XIV pkt 1 otrzymuje brzmienie: „Ofertę należy złożyć w kancelarii Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Szczecinie, przy ul. Winogronowa 11F, w terminie do dnia 14 lutego 2024 roku do godz. 1000”;

- w rozdziale XIV pkt 3 otrzymuje brzmienie: „Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14 lutego 2024 roku o godz. 1030 w sali konferencyjnej Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Szczecinie, przy ul. Winogronowa 11F (kondygnacja przyziemia)”.

Otrzymują:

- Do publikacji na stronie internetowej STBS (wszyscy wykonawcy)